Of. G.P. n.º 0338/2004

Sorriso - MT, em 19 de outubro de 2004.

Ao

GRUPO REDE - CEMAT S/A

SAC (65)326-5075

Assunto: Solicitação de Ligação da Câmara Municipal de Sorriso

Pelo presente, solicitamos a ligação de um novo padrão de energia em nome da Câmera Municipal de Sorriso/MT, sito à Avenida Blumenau x Rua Eurico Dutra, L7 e L8 Q-02 Centro Equipamento Comunitário, CNPJ 03.238.755/0001-17, ligação esta a ser executada, com uma entrada para 3x175A, Tipo T6, com a seguinte carga:

01 Aparelho Condicionador de Ar SPLIT 80.000 BTU

02 Aparelhos Condicionadores de Ar SPLIT 30.000 BTU

03 Aparelhos Condicionadores de Ar SPLIT 12.000 BTU

03 Aparelhos Condicionadores de Ar SPLIT 9.000 BTU

03 Aparelhos Condicionadores de Ar JANELA 12.500 BTU

01 Aparelho Condicionador de Ar JANELA 10.500 BTU

03 Aparelhos Condicionadores de Ar JANELA 10.000 BTU

02 Aparelhos Condicionadores de Ar JANELA 7.500 BTU

01 Aparelho Condicionador de AR JANELA 7.000 BTU

15 Computadores

13 Impressoras

01 Central Telefônica

01 Central de Alarme

01 Central de Circuito fechado de TV

01 Aparelho de Som profissional 850W

01 Máquina de Xérox

03 Bombas de 2CV

68 Lâmpadas Fluorescentes de 2x40W

16 Lâmpadas Incandescentes de 60W

08 Lâmpadas Fluorescentes de 2x20W

21 Lâmpadas Vapor Metálico de 150W

### Atenciosamente

SILVETH XAVIER DE OLVEIRA

## Presidente

Fone p/ Contato 99783012